SUMÁRIO

Atualize os campos: Ctrl+A e F9 (ou clique com o botão direito > Atualizar campo).

LISTA DE QUADROS

Atualize os campos: Ctrl+A e F9 (ou clique com o botão direito > Atualizar campo).

LISTA DE FIGURAS

Atualize os campos: Ctrl+A e F9 (ou clique com o botão direito > Atualizar campo).

# 1 APRESENTAÇÃO

O presente Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) foi elaborado com a finalidade de compor o processo de licenciamento ambiental referente à ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do município de General Carneiro, Estado do Paraná, sob responsabilidade da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).

A estrutura e o conteúdo deste documento foram desenvolvidos em conformidade com os requisitos estabelecidos no Anexo VI da Instrução Normativa nº 37/2025 do Instituto Água e Terra (IAT), que dispõe sobre o Termo de Referência para Elaboração do Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) aplicável a Sistemas de Abastecimento de Água (SAA).

# 2 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Razão Social: Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar

Nome Fantasia: Sanepar

CNPJ: 76.484.013/0001-45

Inscrição Estadual: 101.800.80-64

Endereço Completo da Unidade a ser Licenciada

O empreendimento é composto por múltiplas unidades distribuídas no território do município de General Carneiro/PR, não se restringindo a um único endereço. A unidade principal de tratamento está localizada em [A VERIFICAR: endereco_unidade_principal]. As demais unidades do sistema estão distribuídas conforme detalhado no item 3 (Caracterização da Área) deste memorial, com as respectivas coordenadas geográficas e UTM.

Endereço para Correspondência: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376, Curitiba/PR, CEP 80215-900

Responsáveis envolvidos no projeto:

Quadro 1: Relação dos envolvidos no projeto – equipe Sanepar.

| Nome | Função / Vínculo | Registro profissional | Telefone |
| --- | --- | --- | --- |
| [A VERIFICAR: empreendedor.responsavel] | [A VERIFICAR: função] | [A VERIFICAR: registro] | [A VERIFICAR: empreendedor.telefone] |

Fonte: Sanepar, 2026.

E-mail: [A VERIFICAR: empreendedor.email]

# 3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O empreendimento é composto por múltiplas unidades distribuídas ao longo do sistema (captação, adutoras, estação de tratamento de água e reservação), conforme detalhado no item 4. A seguir são apresentadas a área de influência, as áreas ocupadas e as coordenadas das unidades.

## 3.1 Delimitação e Caracterização da Área de Influência

Área Diretamente Afetada – ADA: corresponde às áreas diretamente destinadas à implantação das estruturas e infraestruturas que compõem o empreendimento, incluindo as unidades pontuais e as faixas necessárias à implantação das adutoras, abrangendo os locais sujeitos às intervenções físicas decorrentes das obras.

## 3.2 Área Onde será Implantada a Atividade

O Quadro 2 apresenta a área ocupada por cada unidade do sistema, obtida a partir da delimitação georreferenciada das unidades projetadas. A área total, construída e livre do empreendimento corresponde, respectivamente, a [A VERIFICAR: area.total_m2] m², [A VERIFICAR: area.construida_m2] m² e [A VERIFICAR: area.livre_m2] m².

Quadro 2: Áreas ocupadas pelas unidades do sistema projetado.

| Unidade | Área (m²) | Área (ha) |
| --- | --- | --- |
| Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento | 1.555,73 | 0,16 |

Fonte: Sanepar, 2026; adaptado pelo autor, 2026.

Complementarmente às áreas pontuais de cada unidade, o Quadro 3 apresenta a extensão das adutoras que interligam o sistema.

Quadro 3: Extensão das adutoras do sistema projetado.

| Adutora | Extensão (m) |
| --- | --- |
| Jangada do Sul - General Carneiro Adutora | 594 |

Fonte: Sanepar, 2026; adaptado pelo autor, 2026.

## 3.3 Coordenadas Geográficas e UTM

As coordenadas das unidades do empreendimento são apresentadas no Quadro 4, no Sistema de Referência SIRGAS 2000, em coordenadas geográficas e na projeção UTM. Para as unidades lineares (adutoras), são indicados os pontos inicial e final do traçado.

Quadro 4: Coordenadas geográficas e UTM das unidades do empreendimento (SIRGAS 2000).

| Unidade | Ponto | Latitude | Longitude | E (m) | N (m) | Fuso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento | centroide | 26°22'20.76" S | 51°15'26.15" W | 474.335,19 | 7.083.044,88 | 22S |
| Jangada do Sul - General Carneiro Adutora | início | 26°22'20.26" S | 51°15'26.09" W | 474.336,94 | 7.083.060,37 | 22S |
| Jangada do Sul - General Carneiro Adutora | fim | 26°22'30.18" S | 51°15'19.70" W | 474.514,65 | 7.082.755,52 | 22S |

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A seguir são apresentados os mapas de localização das unidades que compõem o empreendimento.

Figura 1: Localização das unidades projetadas.

Fonte: Esri World Imagery; Sanepar, 2026; elaborado pelo autor, 2026.

Figura 2: Mapa de localização regional.

Fonte: IBGE, 2022; elaborado pelo autor, 2026.

## 3.4 Alternativa de Acessos ao Empreendimento

O Paraná está inserido na Região Sul do território brasileiro, fazendo divisa, ao norte, com o estado de São Paulo, a leste, com o oceano Atlântico, ao sul, com Santa Catarina, a sudoeste e oeste, respectivamente, com a Argentina e o Paraguai, e, a noroeste, com o estado de Mato Grosso do Sul. O estado ocupa uma extensão territorial de aproximadamente 199.575 km².

O município de General Carneiro está localizado na mesorregião Sudeste Paranaense, na Região Geográfica Imediata de União da Vitória. Possui área territorial de aproximadamente 1.071 km² e população de 11.062 habitantes (IBGE, 2022). Faz divisa com os municípios de Bituruna, Palmas e Porto Vitória.

O município dista aproximadamente 265 km de Curitiba por via rodoviária (OSRM, 2026), sendo servido, na região do empreendimento, pelas rodovias BR-153 e PR-170 (OPENSTREETMAP, 2026). [A VERIFICAR: rodovia de acesso principal e condições de tráfego/pavimentação até as unidades.]

[A VERIFICAR: alternativas de acesso a cada unidade (urbana e rural), com figuras.]

## 3.5 Caracterização Meio Físico

### 3.5.1 Pedologia

De acordo com o mapeamento pedológico do IBGE, em escala 1:250.000, a área de intervenção do empreendimento abrange as seguintes classes de solo: Cambissolo Húmico Alumínico (100,0% da área de intervenção; relevo ondulado e forte ondulado; textura argilosa e muito argilosa) (IBGE, 2023). Por unidade, Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora assentam-se predominantemente sobre Cambissolo Húmico Alumínico.

Figura 3: Mapa de solos da área do empreendimento.

Fonte: Embrapa; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

#### 3.5.1.1 Uso do Solo

Segundo o mapeamento de cobertura e uso da terra do Projeto MapBiomas (Coleção 9, ano-base 2023), a área de intervenção do empreendimento é ocupada por mosaico de usos (67,4%), formação florestal (23,7%), área urbanizada (5,3%) e rio, lago e oceano (3,5%) (PROJETO MAPBIOMAS, 2024). As formações naturais somam cerca de 23,7% da área, o restante correspondendo a usos antrópicos. O mapeamento, de resolução espacial de 30 m, caracteriza o contexto regional e deve ser confirmado em campo. O uso do solo na área do empreendimento é apresentado na Figura 4.

Figura 4: Uso do solo na área do empreendimento.

Fonte: MapBiomas, Coleção 9; elaborado pelo autor, 2026.

### 3.5.2 Geomorfologia

O território paranaense é constituído por três grandes unidades morfoestruturais: o Cinturão Orogênico do Atlântico, a Bacia Sedimentar do Paraná, que se estende pela porção central e ocidental do Estado, e as Bacias Sedimentares Cenozóicas e Depressões Tectônicas. Na sua configuração, predomina o relevo de planalto, sendo reconhecidos cinco compartimentos geomorfológicos (grandes unidades morfoesculturais): Litoral, Serra do Mar, Primeiro Planalto, Segundo Planalto e Terceiro Planalto Paranaense (MAACK, 1968).

No contexto geomorfológico, o empreendimento insere-se predominantemente na unidade Planalto Dissecado Rio Iguaçu, pertencente à região Planalto das Araucárias e ao domínio das Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas, com formas de topo aguçado (IBGE, 2023). As altitudes ao longo das unidades variam de 845 m a 876 m (EUROPEAN SPACE AGENCY, 2021). Quanto à declividade, predominam os relevos forte ondulado (61,6%), ondulado (22,4%), suave ondulado (8,9%) e plano (7,1%), segundo as classes de relevo da EMBRAPA (EMBRAPA, 1979).

Figura 5: Geomorfologia da área do empreendimento.

Fonte: MINEROPAR/UFPR, 2006; elaborado pelo autor, 2026.

Figura 6: Altimetria da área do empreendimento.

Fonte: Copernicus DEM GLO-30; elaborado pelo autor, 2026.

Figura 7: Declividades existentes na área do empreendimento.

Fonte: Copernicus DEM GLO-30; elaborado pelo autor, 2026.

### 3.5.3 Hidrologia

O Paraná possui 16 bacias hidrográficas: Bacia do Rio das Cinzas, Bacia do Rio Iguaçu, Bacia do Rio Itararé, Bacia do Rio Ivaí, Bacia Litorânea, Bacia do Paraná 1, Bacia do Paraná 2, Bacia do Paraná 3, Bacia do Paranapanema 1, Bacia do Paranapanema 2, Bacia do Paranapanema 3, Bacia do Paranapanema 4, Bacia do Rio Piquiri, Bacia do Rio Pirapó, Bacia do Rio Ribeira e Bacia do Rio Tibagi.

A Resolução CERH/PR nº 49/2006 agrupa essas bacias em 12 unidades hidrográficas: Unidade Hidrográfica Litorânea; Unidade Hidrográfica do Alto Iguaçu, Afluentes do Rio Negro e Afluentes do Rio Ribeira; Unidade Hidrográfica do Itararé, do Cinzas, do Paranapanema 1 e do Paranapanema 2; Unidade Hidrográfica do Baixo Tibagi; Unidade Hidrográfica do Alto Tibagi; Unidade Hidrográfica do Pirapó, do Paranapanema 3 e do Paranapanema 4; Unidade Hidrográfica do Alto Ivaí; Unidade Hidrográfica do Baixo Ivaí e do Paraná 1; Unidade Hidrográfica da Bacia do Piquiri e do Paraná 2; Unidade Hidrográfica do Paraná 3; Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Médio Iguaçu e Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu.

O município de General Carneiro, onde se insere o empreendimento, está compreendido na Bacia do Rio Iguaçu. [A VERIFICAR: área de drenagem e uso do solo da bacia.]

No âmbito local, o manancial de captação projetado é o Poço CSB-01, enquadrado na [A VERIFICAR: manancial.classe]. [A VERIFICAR: área da bacia de contribuição no ponto de captação e cursos d'água interceptados pelas adutoras.]

O empreendimento situa-se na Unidade de Planejamento Hídrico Afluentes-MD-IGÇ (ANA, [20--]); o curso d'água nomeado mais próximo da unidade Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento é o Rio Jangada, a aproximadamente 47 m; o curso d'água nomeado mais próximo da unidade Jangada do Sul - General Carneiro Adutora é o Rio Jangada, a aproximadamente 40 m.

Figura 8: Bacia hidrográfica do empreendimento.

Fonte: ANA; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

### 3.5.4 Geologia

Do ponto de vista geológico, as unidades do empreendimento assentam-se sobre Grupo Serra Geral (grupo do Cretáceo Mesozóico), com litotipos de andesito basáltico, arenito, arenito lítico, basalto, basalto andesítico, dacito, diabásio, diorito, gabro, riodacito, riolito, traquiandesito, traquidacito, tufito (SGB, [20--]). No mapeamento geológico do IBGE (escala 1:250.000), a área corresponde às unidades Serra Geral (IBGE, 2023).

Figura 9: Geologia das áreas do empreendimento.

Fonte: SGB/CPRM; elaborado pelo autor, 2026.

### 3.5.5 Hidrogeologia

Em termos hidrogeológicos, a área do empreendimento insere-se na unidade Serra Geral (domínio Vulcânicas, subdomínio Vulcânicas), segundo o mapa de domínios e subdomínios hidrogeológicos do Brasil (SGB, [20--]).

Figura 10: Hidrogeologia das áreas do empreendimento.

Fonte: SGB/CPRM; elaborado pelo autor, 2026.

## 3.6 Caracterização Meio Biótico (Cobertura Vegetal)

De acordo com o mapeamento de vegetação do IBGE, a região do empreendimento pertence originalmente ao domínio da Floresta Ombrófila Mista (IBGE, 2023). Atualmente, a cobertura na área de intervenção é classificada como vegetação secundária, refletindo a ocupação antrópica da paisagem. Remanescentes de formação florestal ocupam cerca de 23,7% da área de intervenção (PROJETO MAPBIOMAS, 2024). Entre os registros de ocorrência disponíveis no GBIF para o entorno, constam espécies da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas (Portaria MMA nº 148/2022), como Calibrachoa spathulata (VU), Dicksonia sellowiana (EN), Senecio heteroschizus (EN), Deschampsia cespitosa (EN), Abatia angeliana (VU), Cuphea lindmaniana (EN), Ocotea porosa (EN) e Amazona vinacea (VU) (GBIF.ORG, 2026; BRASIL, 2022). Trata-se de registros secundários, que indicam ocorrência potencial e não substituem o levantamento de campo.

Figura 11: Enquadramento fitogeográfico da área do empreendimento.

Fonte: Adaptado de IAT, 2023.

### 3.6.1 Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal

As áreas com vegetação nativa existentes no entorno do empreendimento desempenham importante função ecológica, atuando como corredores ecológicos que favorecem o deslocamento da fauna, promovem o fluxo gênico entre populações, contribuem para a conservação da biodiversidade, a proteção dos recursos hídricos, a estabilidade geológica, a conservação do solo e a manutenção da paisagem.

A delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e da Reserva Legal foi realizada com base nas informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (SICAR) e nos critérios da Lei nº 12.651/2012, sendo apresentada na Figura 12. [A VERIFICAR: ocorrência de Reserva Legal nos imóveis afetados, conforme CAR/SICAR – colocar os arquivos do CAR em dados/car/ e regenerar o mapa.]

As Áreas de Preservação Permanente foram delimitadas conforme o art. 4º da Lei nº 12.651/2012, considerando faixa de 30 m para cursos d'água com até 10 m de largura e raio de 50 m no entorno de nascentes (BRASIL, 2012). Não foi identificada sobreposição das unidades com APP.

Figura 12: Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente do empreendimento.

Fonte: SICAR; IAT; elaborado pelo autor, 2026.

## 3.7 Caracterização Meio Socioeconômico

### 3.7.1 Residências, condições do entorno

Segundo a base colaborativa OpenStreetMap (OPENSTREETMAP, 2026), no entorno de 500 m da unidade Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento, constam 1 templo religioso (Capela de Nossa Senhora Aparecida); no entorno de 500 m da unidade Jangada do Sul - General Carneiro Adutora, constam 1 templo religioso (Capela de Nossa Senhora Aparecida) e 1 cemitério. A distância das unidades pontuais à área urbanizada mais próxima é de: Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento (207 m) (PROJETO MAPBIOMAS, 2024). As informações devem ser confirmadas e complementadas com o registro fotográfico da vistoria de campo.

# 4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

## 4.1 Tipo de Atividade do Empreendimento

O empreendimento consiste na ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água do município de General Carneiro. A Sanepar é a empresa responsável pela captação, tratamento e distribuição de água potável, além da coleta e do tratamento de esgoto sanitário. CNAE 3600-6/01 (Captação, tratamento e distribuição de água).

–	Abastecimento de água: capta água de rios, lagos ou poços, trata em estações especializadas e distribui para residências e empresas;

–	Esgotamento sanitário: coleta o esgoto gerado e realiza o tratamento adequado antes de devolvê-lo ao meio ambiente;

–	Atuação geográfica: presta serviços em centenas de municípios no estado do Paraná e em Porto União, em Santa Catarina.

## 4.2 Descritivo da Obra a ser Implantada e Descrição das Intervenções Necessárias

Segundo o Censo Demográfico 2022, 79,0% dos domicílios particulares permanentes de General Carneiro têm na rede geral de distribuição a forma principal de abastecimento de água (IBGE, 2023). O projeto de ampliação e melhorias do SAA de General Carneiro, no distrito de Jangada do Sul, adotou horizonte de 20 anos (2026 a 2045). Com a implantação do novo pátio de tratamento, a água tratada do sistema passará a ser proveniente apenas da nova captação subterrânea (poço CSB-01), sendo prevista a desativação da captação e do tratamento da mina existente. [A VERIFICAR: capacidade e déficit do sistema existente (mina), a confirmar com a Sanepar.]

O sistema projetado compreende a captação subterrânea CSB-01 com a elevatória de água bruta EEB-01; o pátio de tratamento, com casa de química para cloração e fluoração (SCF-01); o reservatório apoiado RAP-02, de 30 m³; a elevatória de água tratada EET-01; a adutora de água tratada AAT-01, em PEAD DE90, com cerca de 393 m de extensão; e a readequação da rede de distribuição, com a implantação de 3.027 m de novas tubulações e uma válvula redutora de pressão (VRP-01), conforme o Plano de Operação do projeto básico hidráulico elaborado para a Sanepar (agosto de 2023).

A implantação do empreendimento demandará as seguintes intervenções:

–	Supressão de vegetação: Estimativa preliminar de vegetação natural na área de intervenção (faixa de 30 m nas unidades lineares e área total nas pontuais), obtida do mapeamento MapBiomas (PROJETO MAPBIOMAS, 2024): Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento (0,16 ha) e Jangada do Sul - General Carneiro Adutora (0,32 ha), totalizando cerca de 0,47 ha. O valor é indicativo e deve ser substituído pelo levantamento/inventário florestal da área efetivamente suprimida.;

–	Servidão de acesso e área do poço: as unidades localizadas situam-se no imóvel de matrícula 5.744 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de União da Vitória (Comarca de Jangada do Sul; código INCRA 724.041.003.778-1; área de 440.550,00 m²), de propriedade de Felipe Chabatura e outros. Estão previstas a legalização da faixa de servidão de acesso à área do poço, com 212,13 m² e perímetro de 71,32 m, e a legalização da área do poço CSB-01, com 494,00 m² e perímetro de 90,00 m (ART nº 1720231599408);

–	[A VERIFICAR: demais intervenções – escavações, travessias, estradas de acesso, interligações].

## 4.3 Descrição do Empreendimento e Apresentação de suas Características Técnicas

### 4.3.1 População Atendida

O sistema atenderá, em início de plano (2026), cerca de [A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_hab] habitantes e, em final de plano (2045), cerca de 294 habitantes, com demanda de produção de aproximadamente 52,8 m³/dia. O horizonte de projeto adotado é de 20 anos. [A VERIFICAR: taxa de ocupação, taxa de crescimento, per capita e coeficientes K1/K2, que não constam do Plano de Operação.]

### 4.3.2 Capacidade Nominal e Máxima da Estação de Tratamento de Água

A capacidade nominal da Estação de Tratamento de Água é de 1,94 L/s e a capacidade máxima é de 2,78 L/s, com regime de operação previsto de 8 horas por dia. A capacidade nominal corresponde à vazão de operação normal do poço (7 m³/h) e a capacidade máxima, à vazão de projeto do sistema de tratamento, igual à capacidade de exploração testada do poço (10 m³/h em regime de 20 horas diárias).

### 4.3.3 Manancial de Abastecimento

O manancial de abastecimento do sistema projetado é o Poço CSB-01 (subterrânea (poço profundo, 120 m de profundidade)), pertencente à Bacia do Rio Iguaçu e enquadrado na [A VERIFICAR: manancial.classe]. A captação é objeto da Portaria de Outorga [A VERIFICAR: manancial.outorga_captacao].

### 4.3.4 Lançamento de Efluentes

O tratamento restringe-se à cloração e à fluoração da água do poço, sem unidades de decantação ou filtração; portanto, não há geração de água de lavagem de filtros nem de lodo. A casa de química dispõe de contenção em concreto para o estoque e para os tanques de solução, interligadas e drenadas para uma caixa externa com registro, de onde eventual vazamento será coletado em bombonas e receberá destinação adequada conforme as normas pertinentes. [A VERIFICAR: confirmar com a Sanepar a inexistência de lançamento de efluentes.] Portaria de outorga de lançamento: [A VERIFICAR: outorga_lancamento].

### 4.3.5 Descrição das Unidades que Compõem o Sistema

Quadro 5: Descrição das unidades que compõem o sistema.

| Unidade | Características principais |
| --- | --- |
| Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento | Área aproximada de 1.556 m². Poço profundo CSB-01 (120 m; 10 m³/h testados, operação em 7 m³/h); elevatória de água bruta EEB-01 (7,0 m³/h; Hm 63 mca; tubo edutor em aço carbono galvanizado Ø 2"); casa de química (31,70 m²); reservatório RAP-02 (30 m³, PRFV apoiado em base de concreto); elevatória de água tratada EET-01 (7,0 m³/h; Hm 55 mca; poço falso com bomba submersa, adução DN150). [A VERIFICAR: potências dos conjuntos motobomba.] |
| Jangada do Sul - General Carneiro Adutora | Extensão aproximada de 594 m no traçado do KMZ. Adutora de água tratada AAT-01 em PEAD DE90, com cerca de 393 m segundo o Plano de Operação, com ventosa e descargas. [A VERIFICAR: divergência de extensão entre o KMZ (594 m) e o memorial (393 m).] |

Fonte: Sanepar, 2026.

### 4.3.6 Descrição do Sistema de Tratamento Adotado

O tratamento da água do poço CSB-01 consiste em desinfecção por cloração e fluoração, realizadas no novo pátio, onde está localizado o poço, na casa de química do sistema de simples cloração e fluoração (SCF-01). Os produtos são fornecidos em bombonas de 25 kg e armazenados na casa de química, edificação térrea de 31,70 m² que abriga também os tanques de solução, as bombas dosadoras, o chuveiro lava-olhos, a bancada com pia e a sala de quadros elétricos.

a)	Água bruta: a água do poço é recalcada pela EEB-01 até o reservatório RAP-02;

b)	Cloração: utiliza-se hipoclorito de sódio (10%), em solução preparada em tanque de 500 L (concentração aproximada de 2,80%, suficiente para 10 dias), aplicada na tubulação de entrada de água bruta no RAP-02 por duas bombas dosadoras de até 12,0 L/h, sendo uma reserva;

c)	Fluoração: utiliza-se ácido fluossilícico, em solução preparada em tanque de 500 L (concentração aproximada de 0,48%, suficiente para 10 dias), aplicada no mesmo ponto por duas bombas dosadoras de até 7,0 L/h, sendo uma reserva;

d)	Contato e reservação: o RAP-02, de 30 m³, funciona como câmara de contato, com tempo mínimo de 30 minutos (volume mínimo de contato de 3,5 m³ para 7 m³/h), reserva de 8 horas e poço de sucção da EET-01;

e)	Distribuição: a EET-01 recalca a água tratada, pela adutora AAT-01, para a rede de distribuição, com redução de pressão pela VRP-01.

Recomenda-se a conferência diária da quantidade de produto nos tanques e dos teores de cloro residual e de flúor na água tratada, conforme as normas pertinentes.

### 4.3.7 Projetos das Unidades que Compõem o Sistema

A localização e a disposição das unidades que integram o empreendimento são apresentadas nas plantas constantes dos Anexos, conforme relação apresentada no Quadro 6.

Quadro 6: Relação das unidades que compõem o empreendimento e respectivos anexos.

| Unidade/ponto | Projeto |
| --- | --- |
| Jangada do Sul - General Carneiro Área do poço e tratamento | Anexo I |
| Jangada do Sul - General Carneiro Adutora | Anexo II |

Fonte: Sanepar, 2026.

# 5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARES, Clayton Alcarde et al. Köppen's climate classification map for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507. Disponível em: https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507. Acesso em: 15 out. 2026.

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. Base Hidrográfica Ottocodificada – hidrografia nível 5. Brasília: ANA, [20--]. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. Unidades de Planejamento Hídrico (UPH). Brasília: ANA, [20--]. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Brasília, DF, 2005. [A VERIFICAR: conferir referência]

BRASIL. Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2006]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2012]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, DF: Presidência da República, [1997]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): API de dados abertos. Brasília, DF: Ministério da Saúde. Disponível em: https://apidadosabertos.saude.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria MMA nº 148, de 7 de junho de 2022. Altera os Anexos da Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 2014, da Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014, e da Portaria nº 445, de 17 de dezembro de 2014, referentes à atualização da Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-148-de-7-de-junho-de-2022-406272733. Acesso em: 15 out. 2026. [A VERIFICAR: conferir referência]

EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de Solos. Súmula da 10ª Reunião Técnica de Levantamento de Solos. Rio de Janeiro: EMBRAPA-SNLCS, 1979. 83 p. [A VERIFICAR: conferir referência]

EUROPEAN SPACE AGENCY. Copernicus Global Digital Elevation Model (GLO-30). Distribuído por OpenTopography/AWS, 2021. DOI: 10.5069/G9028PQB. Acesso em: 15 out. 2026.

FLORA E FUNGA DO BRASIL. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/. Acesso em: 15 out. 2026.

FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS. Terras indígenas (polígonos): serviço WFS. Brasília, DF: FUNAI. Disponível em: https://geoserver.funai.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

GBIF.ORG. GBIF Occurrence Search: ocorrências de Animalia em raio de 10 km do empreendimento em General Carneiro/PR. Copenhague: GBIF Secretariat, 2026. Disponível em: https://www.gbif.org/occurrence/search. Acesso em: 15 out. 2026.

GBIF.ORG. GBIF Occurrence Search: ocorrências de Plantae em raio de 10 km do empreendimento em General Carneiro/PR. Copenhague: GBIF Secretariat, 2026. Disponível em: https://www.gbif.org/occurrence/search. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Geomorfologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Pedologia 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Vegetação 1:250.000. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://bdiaweb.ibge.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Base Cartográfica Contínua do Brasil, escala 1:250.000 – BC250, versão 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Tabela 6803: Domicílios particulares permanentes ocupados, por existência de ligação à rede geral de distribuição de água e principal forma de abastecimento de água. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6803. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Tabela 6805: Domicílios particulares permanentes ocupados, por tipo de esgotamento sanitário. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6805. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022. Tabela 6892: Domicílios particulares permanentes ocupados, por destino do lixo. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6892. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: população e domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Tabela 4714. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/4714.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Malha Municipal Digital do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/malhas. Acesso em: 15 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produto Interno Bruto dos Municípios. Tabela 5938. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938. Acesso em: 15 out. 2026.

IUCN. The IUCN Red List of Threatened Species. Disponível em: https://www.iucnredlist.org. Acesso em: 15 out. 2026.

MAACK, R. Geografia Física do Estado do Paraná. Curitiba: Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná, Universidade Federal do Paraná e Instituto de Geologia e Pesquisas Tecnológicas, 1968.

MENDES, Ester A. A. et al. Mananciais subterrâneos no Estado do Paraná. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 12., 2002, Florianópolis. Anais [...]. São Paulo: ABAS, 2002. Disponível em: https://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/download/22845/14995/82630.

NASA – NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER): climatologia mensal (1991-2020) no ponto -26.3724, -51.2573. Hampton: NASA Langley Research Center. Disponível em: https://power.larc.nasa.gov. Acesso em: 15 out. 2026.

OKA-FIORI, C. et al. Atlas geomorfológico do estado do Paraná: escala base 1:250.000, modelos reduzidos 1:500.000. Curitiba: Minerais do Paraná – MINEROPAR; Universidade Federal do Paraná, 2006. 59 p.

OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. OpenStreetMap. Cambridge: OpenStreetMap Foundation, 2026. Disponível em: https://www.openstreetmap.org. Acesso em: 15 out. 2026.

OSRM – OPEN SOURCE ROUTING MACHINE. Rota rodoviária entre o empreendimento e Curitiba/PR. [S.l.]: Project OSRM, 2026. Disponível em: https://project-osrm.org. Acesso em: 15 out. 2026.

PARANÁ. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Resolução CERH/PR nº 49, de 20 de dezembro de 2006. Dispõe sobre a instituição de Regiões Hidrográficas, Bacias Hidrográficas e Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Paraná. Curitiba, 2006. [A VERIFICAR: conferir referência]

PARANÁ. Instituto Água e Terra. Instrução Normativa nº 37, de 28 de abril de 2025. Estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos de saneamento. Curitiba: IAT, 2025. [A VERIFICAR: conferir referência]

PROJETO MAPBIOMAS. Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil. [S.l.]: MapBiomas, 2024. Disponível em: https://brasil.mapbiomas.org. Acesso em: 15 out. 2026.

SGB – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Domínios e subdomínios hidrogeológicos do Brasil, escala 1:2.500.000. Brasília: SGB/CPRM, [20--]. Disponível em: https://geosgb.sgb.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

SGB – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Litoestratigrafia 1:1.000.000 (GeoSGB). Brasília: SGB/CPRM, [20--]. Disponível em: https://geosgb.sgb.gov.br. Acesso em: 15 out. 2026.

# 6 IDENTIFICAÇÃO EMPRESA RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO

Razão Social: VGBL Energy Ltda

Nome Fantasia: Biocerne Ambiental

CNPJ: 49.648.599/0001-63

Endereço: Av. Fernando Machado, 703D, Sala 02, Centro, CEP 89802-111

Município: Chapecó – SC

E-mail: vgblenergy@gmail.com

Contato: (49) 99997-9063

Responsável técnico: [A VERIFICAR: responsavel_tecnico.nome] – [A VERIFICAR: responsavel_tecnico.registro] – ART nº [A VERIFICAR: responsavel_tecnico.art]

# ANEXOS

# ANEXO I – JANGADA DO SUL - GENERAL CARNEIRO ÁREA DO POÇO E TRATAMENTO

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

# ANEXO II – JANGADA DO SUL - GENERAL CARNEIRO ADUTORA

[A VERIFICAR: inserir planta/projeto da unidade em PDF]

# ANEXO III – ART

[A VERIFICAR: inserir ART do responsável técnico]