## Matriz Anexo VI
MATRIZ DE ATENDIMENTO AO ANEXO VI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IAT Nº 37/2025
Documento: |  | Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) – Sistema de Abastecimento de Água (SAA)
Empreendimento: |  | MCE do SAA da Sanepar de Candói/PR – Projeto nº 73349
Empreendedor: |  | Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar
Referência normativa: |  | IN IAT nº 37/2025, Anexo VI – Termo de Referência para Elaboração do MCE para SAA
Modelo de referência: |  | Anexo_VI_MCE_Palmeira; MCE Sanepar Palmeira SAA – 01; MCE Sanepar SAA Entre Rios – 00
Situação da matriz: |  | Rev. 00 – estrutura completa; avaliação item a item pendente do recebimento dos documentos-fonte do Projeto nº 73349
Item do Anexo VI | Informação exigida | Item correspondente no MCE (estrutura modelo) | Documento-fonte | Informação encontrada? | Situação | Observação / Página-Item
0. EXIGÊNCIAS GERAIS DO ANEXO VI (preâmbulo)
0.1 | MCE elaborado por técnico habilitado | 6 Identificação da empresa responsável pelo documento | - | A verificar | A VERIFICAR | Anexo VI, preâmbulo: o MCE deve ser elaborado por técnico habilitado. Identificar empresa (VGBL Energy Ltda / Biocerne Ambiental, conforme MCEs modelo) e o(s) profissional(is) responsável(is), com registro no conselho de classe.
0.2 | Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do MCE | Anexos – ART's | - | A verificar | A VERIFICAR | Anexo VI, preâmbulo: o MCE deve ser apresentado acompanhado da respectiva ART. No MCE Palmeira consta 'ANEXO XI – ART's'; no MCE Entre Rios não há anexo de ART.
I. INFORMAÇÕES CADASTRAIS
I.1 | Razão social | 2 Identificação do Empreendimento | [MCE-PAL] item 2; [MCE-ER] item 2 | Sim | DÚVIDA/VALIDAÇÃO NECESSÁRIA | Dado institucional já adotado nos MCEs modelo: 'Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar'. Confirmar com a Sanepar para o Projeto nº 73349.
I.2 | Nome Fantasia | 2 Identificação do Empreendimento | - | Não | NÃO ATENDIDO | Os MCEs modelo não trazem linha própria de 'Nome Fantasia' (a sigla aparece apenas na razão social). Incluir linha específica no MCE Candói (ex.: 'Sanepar'), após confirmação.
I.3 | CNPJ e Inscrição Estadual. Cadastro de Produtor Rural | 2 Identificação do Empreendimento | [MCE-PAL] item 2; [MCE-ER] item 2 | Parcial | DÚVIDA/VALIDAÇÃO NECESSÁRIA | MCEs modelo: CNPJ 76.484.013/0001-45 e IE 101.800.80-64 (confirmar com a Sanepar). Cadastro de Produtor Rural: não se aplica ao empreendedor (pessoa jurídica de saneamento); registrar 'não se aplica' de forma justificada no MCE.
I.4 | Endereço completo da unidade a ser licenciada | 2 Identificação do Empreendimento (com figuras de localização) | - | A verificar | A VERIFICAR | Seguir o padrão dos MCEs modelo: endereço da unidade principal (ETA) com rua, referência de cruzamento e figura; quando o sistema tiver unidades dispersas, informar e remeter ao item 3.3 (coordenadas). Depende do projeto do SAA Candói.
I.5 | Endereço para correspondência | 2 Identificação do Empreendimento | [MCE-PAL] item 2; [MCE-ER] item 2 | Sim | DÚVIDA/VALIDAÇÃO NECESSÁRIA | MCEs modelo: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376, Curitiba/PR, CEP 80215-900. Observação: o cabeçalho da IN 37 indica 'Rua Engenheiro Rebouças' para o IAT; conferir a grafia e o número do endereço da Sanepar.
I.6 | Nome do responsável, telefone | 2 Identificação do Empreendimento – Quadro 1 (equipe Sanepar) | - | A verificar | A VERIFICAR | Quadro 1 dos MCEs modelo: Nome ¦ Função/Vínculo ¦ Registro profissional ¦ Telefone. A equipe varia por projeto; obter a equipe Sanepar (GPOSD) do Projeto nº 73349 e definir quem figura como responsável perante o IAT.
I.7 | E-mail | 2 Identificação do Empreendimento (nota do Quadro 1) | - | A verificar | A VERIFICAR | No MCE Entre Rios o e-mail aparece apenas como nota de rodapé do Quadro 1; no MCE Palmeira não consta. Informar e-mail do responsável de forma explícita no MCE Candói.
II. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
II.1 | Área onde será implantada a atividade (área total, área construída e área livre) | 3.2 Área onde será implantada a atividade (Quadros 2 e 3) | - | A verificar | A VERIFICAR | A IN pede três valores (total, construída e livre). Os MCEs modelo informam apenas a área ocupada por unidade, sem discriminar construída/livre: incluir essas colunas no Quadro 2 do MCE Candói. Quadro 3: extensão e material das adutoras.
II.2 | Coordenadas Geográficas e UTM | 3.3 Coordenadas Geográficas e UTM | - | A verificar | A VERIFICAR | Apresentar as duas formas (geográficas em graus e UTM), com datum SIRGAS 2000 e fuso. Os MCEs modelo trazem só UTM: incluir também as coordenadas geográficas. Abranger captação, elevatórias, travessias, ETA, reservatórios e demais unidades.
II.3 | Tipo e característica do solo | 3.5.1 Pedologia; 3.5.1.1 Uso do Solo | - | A verificar | A VERIFICAR | Padrão dos modelos: classes de solo da região (EMBRAPA/SiBCS), descrição de cada classe, mapa de solos da área e fotos/perfis. Para Candói, identificar as classes no mapa de solos do PR.
II.4 | Topografia | 3.5.2 Geomorfologia (mapa geomorfológico, relevo, altimetria, declividade) | - | A verificar | A VERIFICAR | Padrão dos modelos: compartimento geomorfológico (MINEROPAR/UFPR, 2006), subunidade morfoescultural, altitudes, grau de dissecação, figuras de geomorfologia, altimetria e declividade.
II.5 | Recursos Hídricos (nascentes, olhos d'água, cursos d'água, etc.) | 3.5.3 Hidrologia | - | A verificar | A VERIFICAR | Bacia hidrográfica (Resolução CERH/PR nº 49/2006), manancial, classe de enquadramento, área de drenagem no ponto de captação e cursos d'água interceptados (travessias). Os modelos não tratam de nascentes/olhos d'água: declarar presença ou ausência na área.
II.6 | Geologia / hidrogeologia / geotecnia | 3.5.4 Geologia; 3.5.5 Hidrogeologia | - | A verificar | A VERIFICAR | Geologia e hidrogeologia seguem o padrão dos modelos (Bacia do Paraná, aquíferos, poços/BACE Sanepar). Geotecnia não é tratada nos MCEs modelo: incluir (sondagens SPT/trado, se houver no projeto 73349).
II.7 | Cobertura Vegetal | 3.6 Caracterização Meio Biótico (Cobertura Vegetal) | - | A verificar | A VERIFICAR | Enquadramento fitogeográfico (IAT, 2023; IBGE, 2012), aspectos da vegetação na área, espécies registradas e remissão ao Inventário Florestal quando houver supressão.
II.8 | Acessos (alternativas, condições de tráfego) | 3.4 Alternativa de Acessos ao Empreendimento | - | A verificar | A VERIFICAR | Do estado ao município (rodovias, distâncias de Curitiba) e do município às unidades (alternativas viárias, pavimentação, estradas rurais), com condições de tráfego e obras viárias em andamento.
II.9 | Características do entorno (uso do solo, residências, áreas de interesse ambiental, etc.) | 3.5.1.1 Uso do Solo; 3.6.1 APP e Reserva Legal; 3.7 Meio Socioeconômico (3.7.1 Residências, condições do entorno) | - | A verificar | A VERIFICAR | Uso do solo ao longo do traçado, residências, escolas, igrejas e comércios próximos (registro fotográfico), atrativos culturais/turísticos e áreas de interesse ambiental (APP, RL, UC).
III. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM IMAGEM AÉREA E CONTENDO NO MÍNIMO:
III.0 | Croqui elaborado sobre imagem aérea | Anexos – Croqui / Mapa temático do sistema projetado; figuras do item 3.3 | - | A verificar | A VERIFICAR | Requisito do título da Seção III ('com imagem aérea'), omitido na matriz Palmeira. Verificar se o croqui do MCE Candói tem imagem aérea/de satélite ao fundo.
III.1 | Implantação da Estação de Tratamento de Água | Anexos – Croqui; item 3.3 | - | A verificar | A VERIFICAR | Representar a implantação da ETA no croqui.
III.2 | Manancial de abastecimento | Anexos – Croqui; item 3.3 | - | A verificar | A VERIFICAR | Representar o manancial e o ponto de captação.
III.3 | Sistema de adução e captação desde o manancial até a ETA | Anexos – Croqui; item 3.3 | - | A verificar | A VERIFICAR | Captação, elevatórias, pré-sedimentador (se houver) e traçado das adutoras de água bruta até a ETA.
III.4 | Sistema de armazenamento e distribuição | Anexos – Croqui; item 3.3 | - | A verificar | A VERIFICAR | Reservatórios, elevatórias de água tratada, adutoras de água tratada e rede de distribuição.
III.5 | Delimitação de imóveis de terceiros afetados (com indicação do número da matrícula) | Anexos – Croqui; item 4.2 (desapropriação) | - | A verificar | A VERIFICAR | Não atendido nos MCEs modelo (sem números de matrícula). Obter matrículas dos imóveis a desapropriar/servidão junto à Sanepar.
III.6 | Cursos hídricos | Anexos – Croqui; item 3.5.3 | - | A verificar | A VERIFICAR | Representar os cursos hídricos e os pontos de travessia.
III.7 | Cobertura florestal das áreas afetadas | Anexos – Croqui; item 3.6 | - | A verificar | A VERIFICAR | Representar a vegetação nas áreas de intervenção (base: Inventário Florestal, se houver).
III.8 | Áreas de Preservação Permanente | Anexos – Croqui; item 3.6.1 | - | A verificar | A VERIFICAR | Delimitar APP (Lei nº 12.651/2012 e CAR/SICAR).
III.9 | Reserva legal e demais áreas relevantes | Anexos – Croqui; item 3.6.1 | - | A verificar | A VERIFICAR | Delimitar Reserva Legal (CAR/SICAR) e demais áreas relevantes (UC, zona de amortecimento, áreas de manancial etc.).
IV. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
IV.1 | Tipo de atividade do empreendimento, de acordo com o CNAE (citar o número do CNAE) | 4.1 Tipo de Atividade do Empreendimento | [MCE-PAL] item 4.1; [MCE-ER] item 4.1 | Sim | DÚVIDA/VALIDAÇÃO NECESSÁRIA | MCEs modelo: CNAE 3600-6/01 (Captação, tratamento e distribuição de água). Confirmar enquadramento para o SAA Candói.
IV.2 | Descritivo da obra a ser implantada e a descrição das intervenções necessárias | 4.2 Descritivo da Obra a ser Implantada e Descrição das Intervenções Necessárias | - | A verificar | A VERIFICAR | Contexto do sistema existente (capacidade, déficit) e concepção do novo sistema; em seguida, intervenções em tópicos (supressão, desapropriação, acessos, interligações). Ver também IV.9.
Descrição do empreendimento e apresentação das suas características técnicas (item 4.3 do MCE):
IV.3 | População atendida | 4.3.1 População Atendida | - | A verificar | A VERIFICAR | Início e final de plano (habitantes e demanda em m³/dia), horizonte, taxa de ocupação, taxa de crescimento, per capita e coeficientes K1/K2. Conferir coerência entre tabelas do estudo populacional (no MCE Entre Rios houve divergência 16.453 x 13.497 hab.).
IV.4 | Capacidade nominal e máxima da Estação de Tratamento de Água | 4.3.2 Capacidade Nominal e Máxima da ETA | - | A verificar | A VERIFICAR | Informar explicitamente os DOIS valores (nominal e máxima), em L/s e m³/h, e o regime de operação. Os modelos informam apenas a nominal; a vazão define o porte (Anexo I: até 30 L/s pequeno; >30 a 500 L/s médio; >500 L/s grande).
IV.5 | Manancial de abastecimento | 4.3.3 Manancial de Abastecimento | - | A verificar | A VERIFICAR | Nome do manancial, bacia, tipo de captação (superficial/subterrânea), localização e unidades existentes que permanecem em operação.
IV.6 | Portaria de Outorga para lançamento de efluentes | 4.3.4 Lançamento de Efluentes | - | A verificar | A VERIFICAR | Citar número/data da Portaria de Outorga de lançamento (ou declaração de uso independente/insignificante). Os MCEs modelo descrevem o efluente mas não citam portaria de lançamento: lacuna recorrente.
IV.7 | Descrição das Unidades que compõem o sistema | 4.3.5 Descrição das Unidades (tabela) e 4.3.7 Projetos das Unidades (Quadro 4) | - | A verificar | A VERIFICAR | Tabela Unidade ¦ Características principais (vazão, Hm, potência, volumes, materiais, extensões) e Quadro 4 relacionando cada unidade ao anexo de projeto.
IV.8 | Descrição do sistema de tratamento adotado | 4.3.6 Descrição do Sistema de Tratamento Adotado | - | A verificar | A VERIFICAR | Tópicos na sequência do processo: entrada de água bruta, mistura/coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH, fluoretação, tanques de produtos químicos, casa de química, elevatórias, tratamento/destino do lodo.
IV.9 | Descritivo da obra a ser implantada e a descrição das intervenções necessárias, tais como necessidade de supressão de vegetação, escavações ou alterações de solo | 4.2 Descritivo da Obra e Intervenções | - | A verificar | A VERIFICAR | Item repetido no próprio texto do Anexo VI, com detalhamento. Quantificar supressão (ha, por trecho, em APP ou não), escavações, cortes/aterros e alterações de solo. Os modelos não quantificam escavações/movimentação de solo.
V. EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES DA IN 37/2025 (fora do Anexo VI, com reflexo no MCE / processo)
V.1 | Definição do porte e da modalidade de licenciamento (vazão de alcance de projeto) | 1 Apresentação; 4.3.2 | [IN37] Art. 7º, 8º, 11 e Anexo I | A verificar | A VERIFICAR | SAA: pequeno até 30 L/s; médio >30 até 500 L/s (LP/MCE); grande >500 L/s (LP/RAP). ETA até 30 L/s: LAC (Art. 11, II), que também exige MCE (Art. 12, VI). Informar a vazão de alcance do SAA Candói e o enquadramento.
V.2 | Ampliação: informações do sistema em operação + ampliação prevista | 4.2; 4.3 | [IN37] Art. 28 e 29 | A verificar | A VERIFICAR | Se o SAA Candói for ampliação de sistema licenciado, o MCE deve contemplar o empreendimento em operação e a ampliação (licenciamento LPA, Art. 34 e 35).
V.3 | Sistema de tratamento de lodo da ETA | 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6 | [IN37] Art. 54, 55, 56 e 57 | A verificar | A VERIFICAR | O licenciamento abrange a ETA e o respectivo sistema de tratamento de lodo. ETA >30 L/s deve implantar tratamento e disposição final de efluentes e resíduos (prazo máximo 3 anos, com Termo de Compromisso). Relatório de monitoramento de resíduos: a cada 2 anos (≤30 L/s) ou anual (>30 L/s).
V.4 | Croqui com as áreas afetadas pelo SAA: imagem de satélite atualizada ao fundo | Anexos – Croqui | [IN37] Art. 17, XIII, a (LP) / Art. 12, XVI (LAC) / Art. 35, XV (LPA) | A verificar | A VERIFICAR | Documento do protocolo, complementar ao croqui do Anexo VI.
V.5 | Croqui de áreas afetadas: traçados da implantação das unidades (ETA etc.) | Anexos – Croqui | [IN37] Art. 17, XIII, b | A verificar | A VERIFICAR | -
V.6 | Croqui de áreas afetadas: traçados das obras lineares | Anexos – Croqui | [IN37] Art. 17, XIII, c | A verificar | A VERIFICAR | Adutoras e redes.
V.7 | Croqui de áreas afetadas: identificação de interferências em sistemas viários | Anexos – Croqui; 3.4 | [IN37] Art. 17, XIII, d | A verificar | A VERIFICAR | Cruzamentos com rodovias/estradas (DER, DNIT, municípios).
V.8 | Croqui de áreas afetadas: APP atingidas por todas as áreas de intervenção | Anexos – Croqui; 3.6.1 | [IN37] Art. 17, XIII, e | A verificar | A VERIFICAR | -
V.9 | Croqui de áreas afetadas: delimitação de imóveis de terceiros (nº da matrícula) | Anexos – Croqui | [IN37] Art. 17, XIII, f | A verificar | A VERIFICAR | Mesmo requisito do item III.5.
V.10 | Croqui de áreas afetadas: traçado dos cursos hídricos e coordenadas geográficas das travessias | Anexos – Croqui; 3.3 | [IN37] Art. 17, XIII, g | A verificar | A VERIFICAR | Coordenadas conforme outorga/declaração de uso independente.
V.11 | Croqui de áreas afetadas: áreas que necessitarão de supressão | Anexos – Croqui; 4.2 | [IN37] Art. 17, XIII, h | A verificar | A VERIFICAR | -
V.12 | Croqui de áreas afetadas: Reservas Legais e demais áreas relevantes | Anexos – Croqui; 3.6.1 | [IN37] Art. 17, XIII, i | A verificar | A VERIFICAR | -
V.13 | Mapa de situação (ETA) com imagem aérea, SIRGAS 2000/UTM, e arquivos .kml/.kmz | Documento do protocolo | [IN37] Art. 17, I (LP) / Art. 12, I (LAC) / Art. 35, III (LPA) | A verificar | A VERIFICAR | Mínimo: limites da propriedade (matrícula/CAR), estruturas físicas, distância dos corpos hídricos, APP, RL e maciços florestais, áreas com restrições, pontos de referência e vetoriais .kml/.kmz.
V.14 | Portaria(s) de Outorga Prévia / Declaração de Uso Independente ou Insignificante | 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4 | [IN37] Art. 17, VIII | A verificar | A VERIFICAR | Captação, lançamento e intervenções de obras (travessias). Citar no MCE as portarias existentes.
V.15 | Relatório de caracterização da flora (quando houver supressão de vegetação nativa) | 3.6; 4.2 | [IN37] Art. 17, X e Art. 18 | A verificar | A VERIFICAR | LP só é emitida após manifestação sobre a tipologia florestal e a viabilidade da supressão.
V.16 | Estudo de fauna | 3.6 | [IN37] Art. 17, XII | A verificar | A VERIFICAR | Conforme Instrução Normativa específica.
V.17 | Unidades de Conservação e zonas de amortecimento | 3.6; 3.7 | [IN37] Art. 76 | A verificar | A VERIFICAR | Verificar se o empreendimento está em UC estadual ou zona de amortecimento.
V.18 | Área de manancial | 3.5.3; 4.3.3 | [IN37] Art. 77 | A verificar | A VERIFICAR | Se em área de manancial, manifestação da AMEP ou da diretoria de recursos hídricos do IAT.
V.19 | Manifestação de órgãos intervenientes (FUNAI, INCRA, IPHAN, ICMBio, CEPHA, DNIT, DER etc.) | 3.4; 3.7 | [IN37] Art. 17, IX e Art. 75 | A verificar | A VERIFICAR | Quando aplicável.

## Resumo
RESUMO DE ATENDIMENTO – MCE do SAA Sanepar Candói – Projeto nº 73349
Grupo | Total | ATENDIDO | PARCIALMENTE ATENDIDO | NÃO ATENDIDO | DÚVIDA/VALIDAÇÃO NECESSÁRIA | NÃO SE APLICA | A VERIFICAR
0. Exigências gerais
I. Informações cadastrais
II. Caracterização da área
III. Croqui de localização
IV. Caracterização do empreendimento
V. Complementares IN 37
TOTAL GERAL (0 a IV = Anexo VI)
TOTAL GERAL (0 a V)

## Legenda
LEGENDA - CLASSIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO
ATENDIDO | Informação encontrada nos documentos fornecidos e suficientemente clara.
PARCIALMENTE ATENDIDO | Existe informação nos documentos, porém incompleta ou faltam dados complementares.
NÃO ATENDIDO | Informação não localizada em nenhum dos documentos fornecidos.
DÚVIDA/VALIDAÇÃO NECESSÁRIA | Existem informações conflitantes, ambíguas, com nomenclatura/rotulagem tecnicamente inadequada, ou que necessitam confirmação do cliente/projetista antes de uso no MCE.
NÃO SE APLICA | Exigência que não se aplica ao empreendimento, com justificativa registrada na coluna Observação.
A VERIFICAR | Item ainda não avaliado: aguardando os documentos-fonte do Projeto nº 73349 (projeto básico, memorial descritivo e estudos ambientais).
Documentos-fonte (siglas utilizadas na matriz):
[IN37] = Instrução Normativa IAT nº 37, de 28 de abril de 2025 (republicada) – licenciamento ambiental de SES e SAA no Paraná
[IN37-VI] = Instrução Normativa IAT nº 37/2025, Anexo VI – Termo de Referência para Elaboração do MCE para SAA
[MCE-PAL] = Memorial de Caracterização do Empreendimento – Sanepar Palmeira SAA – 01 (modelo de referência)
[MCE-ER] = Memorial de Caracterização do Empreendimento – Sanepar SAA Entre Rios – 00 (modelo de referência)
[MATRIZ-PAL] = Anexo_VI_MCE_Palmeira (modelo de referência desta matriz)
[PROJ-73349] = Projeto Básico / Memorial Descritivo do SAA Sanepar Candói – Projeto nº 73349 (a fornecer)
[MEM-73349] = Memorial Descritivo dos Estudos Ambientais do SAA Candói – Projeto nº 73349 (a fornecer)
[INV-FLOR] = Inventário Florestal / Relatório de caracterização da flora do Projeto nº 73349 (a fornecer, se houver supressão)
Notas de uso:
1. Os itens 0 a IV reproduzem integralmente o Anexo VI da IN 37/2025, na mesma ordem e redação; o item IV.9 repete o IV.2 no próprio texto normativo e foi mantido.
2. O grupo V reúne exigências da IN 37 fora do Anexo VI que têm reflexo no conteúdo do MCE ou no protocolo do licenciamento.
3. A coluna 'Item correspondente no MCE' indica onde cada exigência é atendida na estrutura dos MCEs modelo (Palmeira / Entre Rios).
4. As colunas 'Informação encontrada?' e 'Situação' têm listas suspensas; a cor da Situação é atualizada automaticamente e a aba Resumo é recalculada.