## Documentos e informações
MATRIZ DE ATENDIMENTO AO ANEXO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IAT Nº 37/2025
Documento: |  | Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) – Sistema de Abastecimento de Água (SAA)
Empreendimento: |  | PCA do SES da Sanepar de Manoel Ribas/PR – Projeto nº 73349
Referência normativa: |  | IN IAT nº 37/2025, Anexo XI – Termo de Referência para Elaboração do PCA para SES
Item Anexo XI | Informação exigida | Observações
2.1.a | Descrição do empreendimento, projetos básicos, executivos, memoriais descritivos
2.1.b | Características técnicas das unidades que compõem o sistema de tratamento em licenciamento (ETE – tipo de tratamento, o que compõe; emissário/interceptor – material utilizado e metragem; elevatórias – tipo, vazão, bombeamento; UGL – capacidade, equipamentos e forma de tratamento do lodo)
2.1.c | Bairros a serem atendidos | Relação de bairros/áreas atendidas (Sanepar); Estudo de população e vazões (projeção ano a ano)
2.1.d | Horizonte de alcance do projeto, em anos | Estudo de população e vazões (projeção ano a ano); Projeto básico/executivo do SES (memorial descritivo e peças gráficas)
2.1.e | Vazão de alcance de plano da ETE, em L/s | Estudo de população e vazões (projeção ano a ano); CSA – Cadastro de Empreendimento de Saneamento
2.1.f | Vazão outorgada de lançamento, em L/s | Portaria de Outorga de lançamento / Declaração de Uso (Águas Paraná/IAT)
2.1.i | População de fim de plano | Estudo de população e vazões (projeção ano a ano)
2.1.k | Coordenadas do ponto de lançamento em UTM SIRGAS 2000 | Favor explicar se esse PCA é para a melhoria da eficiencia no sistema de tratamento ou se envolve também a instalação/implantação de um novo emissário de efluentes. Se vai ser como o SES de Entre Rios (apenas eficiencia da ETE) ou como o SES de Palmeira (ampliação, elevatorias...)
2.1.l | Localização das EEE e da ETE, descrevendo a rua e coordenadas UTM SIRGAS 2000; informar se a área prevista para a elevatória é pública (arruamento, por exemplo), de propriedade da operadora de saneamento ou se é alvo de desapropriação | KML/coordenadas UTM de cada EEE e da ETE; matrículas/situação fundiária das áreas
2.2.b | Delimitação das bacias de esgotamento contidas na área de planejamento (nos casos de ampliação de SES, destacar a região já atendida pelo mesmo SES)
2.2.d | Plantas – Posicionamento da ETE, das estações elevatórias e o traçado geral dos interceptores e emissários
2.2.f | Plantas – Ponto de lançamento do efluente tratado
2.3 | Estimativa das populações (residente e flutuante) atendida (início de plano) e atendível (alcance do projeto), e vazões correspondentes para tratamento, ano a ano, até a população e vazão de saturação de fim de plano | Estudo de população e vazões (projeção ano a ano)
2.4.b | Coordenadas do ponto de lançamento em UTM SIRGAS2000
4.1 | Projeto básico do SES – Descrição do sistema de esgotos sanitários, desde a rede coletora de esgotos, coletores tronco, interceptores, eventuais estações elevatórias e linhas de recalque, emissários, ETE e emissário final
4.6.a | Levantamento topográfico e planialtimétrico, se houver
4.6.b | Sondagens preliminares, reconhecimento da natureza do terreno e do nível do lençol freático da área selecionada para implantação da ETE, se houver | Relatório de sondagens (SPT) da ETE e das EEE
4.6.d | Dimensionamento de todas as unidades do sistema de tratamento, indicando os níveis de eficiência de remoção, bem como as características esperadas para o efluente final | Memorial de cálculo/dimensionamento da ETE
4.6.e | Gerenciamento do lodo gerado no tratamento (adensamento, estabilização, condicionamento, desaguamento, higienização e disposição final) e demais resíduos sólidos
4.7.f | EEE e linha de recalque - Desenhos com planta e cortes, em escala conveniente, da elevatória e linha de recalque, indicando todos os equipamentos, peças e conexões hidráulicas necessárias | Pranchas de projeto das EEE e do recalque
4.8 | Dimensionamento hidráulico das demais unidades de transporte (rede coletora, coletores tronco e interceptores) | Memorial/planilhas de dimensionamento hidráulico
4.9.a | Dimensionamento hidráulico do emissário | Memorial/planilhas de dimensionamento do emissário
4.9.b | Detalhes construtivos do dispositivo de lançamento do efluente final tratado no corpo d'água receptor | Pranchas de detalhe do lançamento
5.1.b | Descrição do sistema de tratamento adotado para os efluentes líquidos gerados na implantação e operação do empreendimento, acompanhado de dimensionamento das unidades que compõem o sistema
5.1.c | Descrição dos dispositivos de drenagem pluvial | Projeto de drenagem pluvial da ETE e das EEE
5.3.a | Relação de produtos químicos manuseados na atividade e respectivas quantidades estocadas (se houver substâncias em quantidades superiores às da Portaria IAP 159/2015, ou outra que a substitua, deverá possuir Programa de Gerenciamento de Risco) | Memorial da ETE (consumo de produtos químicos); FISPQ
5.3.b | Descrever e mapear, em planta planialtimétrica em escala adequada, a necessidade de cortes, aterros e drenagem para a implantação e operação do empreendimento, e localização de possíveis áreas de empréstimo e bota-fora | Quantitativos de terraplenagem/orçamento
5.3.c | Estimar a mão de obra necessária para implantação e operação do empreendimento (em relação à operação, indicar ainda a qualificação técnica dos funcionários) | Organograma da obra; estimativa de equipe de operação (Sanepar)
5.3.d | Cronograma de implantação | Cronograma físico da obra (Sanepar)

## Legenda
LEGENDA E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
Empreendimento | PCA do SES da Sanepar – Manoel Ribas/PR – Projeto nº 73349
Base normativa | Instrução Normativa IAT nº 37/2025, Anexo XI – Termo de Referência de PCA(S) para Sistema de Esgotamento Sanitário (82 itens e subitens + exigência de técnico habilitado/ART)
Colunas a preencher | Informação encontrada? (dado e fonte/campo), Situação (lista suspensa) e Observações (pendências, divergências, solicitações). As colunas Item e Informação exigida reproduzem o Anexo XI.
Documento-fonte | Indica o documento esperado ou a ser solicitado à Sanepar/projetista para cada item; ajustar conforme os arquivos efetivamente recebidos.
Informação encontrada? – padrão | Sim – "dado" (documento, campo) ¦ Parcial – o que há e o que falta ¦ Não localizado
ATENDIDO | Informação completa e suficiente para o PCA (verde)
PARCIALMENTE ATENDIDO | Informação incompleta, desatualizada ou divergente (amarelo)
NÃO ATENDIDO | Informação não localizada – solicitar (salmão)
Biocerne | Item cuja redação/levantamento é de responsabilidade da empresa elaboradora do PCA
Inconsistência no Anexo XI | O item 2.4 (a–d) trata de manancial, captação e ETA (conceitos de abastecimento) e parece reproduzir o Anexo X; confirmar a aplicabilidade ao SES com o IAT antes de responder.
Numeração | Segue a do Anexo XI. Subitens em marcadores do Anexo (4.6, 4.7, 4.9) foram desdobrados em letras (a, b, c…) para facilitar o controle; o Anexo traz seção 3 sem título e diagnóstico numerado como 4.