## Matriz Anexo VII
MATRIZ DE ATENDIMENTO AO ANEXO VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IAT Nº 37/2025
Documento: |  | Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)
Empreendimento: |  | MCE do SES da Sanepar de São João do Triunfo/PR – Projeto nº [a preencher]
Referência normativa: |  | IN IAT nº 37/2025, Anexo VII – Termo de Referência para Elaboração do MCE para SES
Item do Anexo VII | Informação exigida | Observação / Página-Item | Situação
REQUISITOS GERAIS (preâmbulo do Anexo VII)
0.1 | MCE elaborado por técnico habilitado | Identificar o(s) responsável(is) técnico(s) com nome, formação, nº de registro no conselho de classe (CREA/CRBio etc.) e assinatura. | Pendente
0.2 | Anotação de Responsabilidade Técnica – ART | Anexar ART específica de elaboração do MCE do SES de São João do Triunfo, quitada e assinada. | Pendente
I. INFORMAÇÕES CADASTRAIS
I.1 | Razão social | Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR (confirmar conforme cartão CNPJ). | Pendente
I.2 | Nome Fantasia | Sanepar. | Pendente
I.3 | CNPJ e Inscrição Estadual. Cadastro de Produtor Rural | CNPJ e Inscrição Estadual da Sanepar. Cadastro de Produtor Rural: informar "não se aplica", se for o caso. | Pendente
I.4 | Endereço completo da unidade a ser licenciada | Endereço da unidade principal (ETE) e demais unidades (EEEs), com rua, nº, bairro/localidade, referência de cruzamento e CEP. Para trechos lineares (rede, coletores, emissário), indicar os logradouros/localidades atendidos. | Pendente
I.5 | Endereço para correspondência | Endereço da Sanepar para correspondência (sede ou unidade regional responsável). | Pendente
I.6 | Nome do responsável, telefone | Nome do responsável pelo empreendimento/contato junto ao IAT e telefone. | Pendente
I.7 | E-mail | E-mail do responsável/contato. | Pendente
II. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
II.1 | Área onde será implantada a atividade (área total, área construída e área livre) | Área total, área construída e área livre da ETE e de cada EEE, além das demais áreas envolvidas no sistema (m²). Para obras lineares, extensão e faixa de servidão/intervenção. | Pendente
II.2 | Coordenadas Geográficas e UTM | Coordenadas geográficas e UTM (datum SIRGAS 2000, fuso 22S) de todas as unidades: ETE, EEEs, ponto de lançamento do efluente tratado e início/fim dos coletores, interceptores, linhas de recalque e emissário. | Pendente
II.3 | Tipo e característica do solo | Classificação do solo da área da ETE e dos traçados (fonte: mapa de solos/sondagens), textura, permeabilidade e suscetibilidade à erosão. | Pendente
II.4 | Topografia | Descrição do relevo e declividades da área da ETE, EEEs e traçados; referenciar o levantamento planialtimétrico do projeto. | Pendente
II.5 | Recursos Hídricos (nascentes, olhos d'água, cursos d'água, etc.) | Identificar nascentes, olhos d'água e cursos d'água próximos às unidades e travessias; indicar a bacia hidrográfica, o corpo receptor e sua classe de enquadramento, e as distâncias às unidades. | Pendente
II.6 | Geologia/hidrogeologia/geotecnia | Unidade geológica, aquíferos, profundidade do nível d'água (quando houver sondagens) e aspectos geotécnicos relevantes para a ETE, EEEs e valas. | Pendente
II.7 | Cobertura Vegetal | Descrição da vegetação nas áreas afetadas (bioma, estágio sucessional, maciços florestais), com indicação de eventual necessidade de supressão. | Pendente
II.8 | Acessos (alternativas, condições de tráfego) | Acessos à ETE e às EEEs (vias, pavimentação, condições de tráfego) e alternativas de acesso durante as obras. | Pendente
II.9 | Características do entorno (uso do solo, residências, áreas de interesse ambiental etc.) | Uso do solo no entorno da ETE e EEEs, distância das residências mais próximas, unidades de conservação, áreas de interesse ambiental e demais ocupações. | Pendente
III. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM IMAGEM AÉREA E CONTENDO NO MÍNIMO:
III.1 | Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto | Croqui sobre imagem aérea com a implantação da ETE (layout das unidades e limites da área). Fornecer também os arquivos .kml/.kmz. | Pendente
III.2 | Traçado das unidades de transporte (rede coletora, coletor tronco, interceptores, linhas de recalque, emissário) | Traçados de todas as unidades de transporte, diferenciando existente e projetado. | Pendente
III.3 | Implantação das Estações Elevatórias de Esgoto | Localização de todas as EEEs (existentes e projetadas). | Pendente
III.4 | Delimitação de imóveis de terceiros afetados (com indicação do número da matrícula) | Informar se há imóveis a desapropriar/instituir servidão; indicar número de matrícula e proprietário. | Pendente
III.5 | Cursos hídricos | Cursos hídricos com indicação do corpo receptor, do ponto de lançamento e das travessias (com coordenadas). | Pendente
III.6 | Cobertura florestal das áreas afetadas | Delimitar a cobertura florestal nas áreas de intervenção e áreas sujeitas a supressão. | Pendente
III.7 | Áreas de Preservação Permanente | Delimitar as APPs atingidas pelas unidades e traçados. | Pendente
III.8 | Reserva legal e demais áreas relevantes | Indicar Reservas Legais (CAR) e demais áreas relevantes (unidades de conservação, áreas de restrição etc.). | Pendente
IV. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
IV.1 | Tipo de atividade do empreendimento, de acordo com o Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Citar o número do CNAE | Citar o CNAE da atividade (ex.: 3701-1/00 – Gestão de redes de esgoto; confirmar o código aplicável). | Pendente
IV.2 | Descritivo da obra a ser implantada e a descrição das intervenções necessárias | Descrição do empreendimento, contexto do sistema existente (índice de atendimento, unidades em operação, déficits) e concepção adotada (ampliação/implantação). | Pendente
IV.3 | Descrição do empreendimento e apresentação das suas características técnicas: | Apresentar os itens IV.3.1 a IV.3.3. | Pendente
IV.3.1 | População de alcance do plano | População atendida no início e no final de plano (habitantes), taxa de crescimento, taxa de ocupação, per capita, coeficiente de retorno, K1/K2, taxa de infiltração e vazões (mínima, média e máxima, em L/s). | Pendente
IV.3.2 | Alcance de plano | Horizonte de projeto (ano de início e de final de plano) e etapas de implantação. | Pendente
IV.3.3 | Corpo receptor | Nome do corpo receptor, bacia, classe de enquadramento, vazão de referência (Q7,10 ou Q95) e coordenadas do ponto de lançamento. | Pendente
IV.4 | Portaria de Outorga para lançamento de efluentes | Citar número/data da Portaria de Outorga de lançamento (ou declaração de uso independente/insignificante) e anexar cópia. | Pendente
IV.5 | Descrição das Unidades que compõem o sistema: | Tabela Unidade ¦ Características principais (vazão, extensões, diâmetros, materiais, Hm, potência, volumes). Detalhar os itens IV.5.1 a IV.5.6. | Pendente
IV.5.1 | Rede coletora | Extensão total por diâmetro e material, nº de ligações, existente x projetada. | Pendente
IV.5.2 | Interceptores | Extensões, diâmetros, materiais e trechos. | Pendente
IV.5.3 | Linhas de recalque | Extensões, diâmetros, materiais e EEE de origem/destino. | Pendente
IV.5.4 | Estação elevatória de Esgoto | Para cada EEE: localização, vazão, altura manométrica, nº e potência dos conjuntos motobomba, volume do poço, extravasor e destino do extravasamento, gerador/medidas de contingência. | Pendente
IV.5.5 | Estação de Tratamento de Esgoto | Capacidade (vazão média e máxima, em L/s), unidades componentes e respectivas dimensões, área ocupada. | Pendente
IV.5.6 | Emissário | Extensão, diâmetro, material e ponto de lançamento. | Pendente
IV.6 | Descrição do sistema de tratamento adotado | Tópicos na sequência do processo: tratamento preliminar (gradeamento, desarenação, medição de vazão), tratamento primário/secundário (ex.: RALF/UASB, filtro, lodos ativados), pós-tratamento e desinfecção (se houver), eficiência esperada (DBO, DQO, SST), atendimento à Resolução CONAMA 430/2011 e à classe do corpo receptor, tratamento de gases/odores e tratamento/destino do lodo e do material gradeado/areia. | Pendente
IV.7 | Descritivo da obra a ser implantada e a descrição das intervenções necessárias, tais como necessidade de supressão de vegetação, escavações ou alterações de solo | Descrever as intervenções: supressão de vegetação (área e tipologia), movimentação de terra (corte/aterro, bota-fora), escavações de vala, travessias de cursos d'água e de vias, intervenções em APP e canteiro de obras. | Pendente