## Matriz Anexo VII
MATRIZ DE ATENDIMENTO AO ANEXO VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IAT Nº 37/2025
Documento: |  | Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE) – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)
Empreendimento: |  | MCE do SES da Sanepar de Telêmaco Borba/PR – Projeto nº 73349
Referência normativa: |  | IN IAT nº 37/2025, Anexo VII – Termo de Referência para Elaboração do MCE para SES
Item do Anexo VII | Informação exigida | Observação
II. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
II.1 | Área onde será implantada a atividade (área total, área construída e área livre) | Área total, área construída e área livre da ETE e de cada EEE, além das demais áreas envolvidas no sistema (m²). Para obras lineares, extensão e faixa de servidão/intervenção.
II.2 | Coordenadas Geográficas e UTM | Coordenadas geográficas e UTM (datum SIRGAS 2000, fuso 22S) de todas as unidades: ETE, EEEs, ponto de lançamento do efluente tratado e início/fim dos coletores, interceptores, linhas de recalque e emissário.
III. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM IMAGEM AÉREA E CONTENDO NO MÍNIMO:
III.1 | Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto | Layout das unidades e limites da área. Fornecer projetos e memoriais, se houver
III.2 | Traçado das unidades de transporte (rede coletora, coletor tronco, interceptores, linhas de recalque, emissário) | Traçados de todas as unidades de transporte, diferenciando existente e projetado.
III.3 | Implantação das Estações Elevatórias de Esgoto | Localização de todas as EEEs (existentes e projetadas).
III.4 | Delimitação de imóveis de terceiros afetados (com indicação do número da matrícula) | Informar se há imóveis a desapropriar/instituir servidão, indicar número de matrícula e proprietário.
IV. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
IV.2 | Descritivo da obra a ser implantada e a descrição das intervenções necessárias | Descrição do empreendimento, contexto do sistema existente (índice de atendimento, unidades em operação, déficits) e concepção adotada (ampliação/implantação).
IV.3.1 | População de alcance do plano | População atendida no início e no final de plano (habitantes), taxa de crescimento, taxa de ocupação, per capita, coeficiente de retorno, K1/K2, taxa de infiltração e vazões (mínima, média e máxima, em L/s).
IV.3.2 | Alcance de plano | Horizonte de projeto (ano de início e de final de plano) e etapas de implantação.
IV.3.3 | Corpo receptor | Nome do corpo receptor, bacia, classe de enquadramento, vazão de referência (Q7,10 ou Q95) e coordenadas do ponto de lançamento.
IV.4 | Portaria de Outorga para lançamento de efluentes | Citar número/data da Portaria de Outorga de lançamento (ou declaração de uso independente/insignificante) e anexar cópia.
IV.5.1 | Rede coletora | Extensão total por diâmetro e material, nº de ligações, existente x projetada.
IV.5.2 | Interceptores | Extensões, diâmetros, materiais e trechos.
IV.5.3 | Linhas de recalque | Extensões, diâmetros, materiais e EEE de origem/destino.
IV.5.4 | Estação elevatória de Esgoto | Para cada EEE: localização, vazão, altura manométrica, nº e potência dos conjuntos motobomba, volume do poço, extravasor e destino do extravasamento, gerador/medidas de contingência.
IV.5.5 | Estação de Tratamento de Esgoto | Capacidade (vazão média e máxima, em L/s), unidades componentes e respectivas dimensões, área ocupada.
IV.5.6 | Emissário | Extensão, diâmetro, material e ponto de lançamento.
IV.6 | Descrição do sistema de tratamento adotado | Tópicos na sequência do processo: tratamento preliminar (gradeamento, desarenação, medição de vazão), tratamento primário/secundário (ex.: RALF/UASB, filtro, lodos ativados), pós-tratamento e desinfecção (se houver), eficiência esperada (DBO, DQO, SST), atendimento à Resolução CONAMA 430/2011 e à classe do corpo receptor, tratamento de gases/odores e tratamento/destino do lodo e do material gradeado/areia.