## Matriz
MATRIZ DE ATENDIMENTO AO ANEXO XI DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IAT Nº 37/2025
Documento: PCA – SES Manoel Ribas/PR – Projeto Sanepar 73349
Referência: Termo de Referência de Plano de Controle Ambiental Simplificado (PCA) para SES
Item | Informação exigida | Item correspondente no documento | Situação | Pendências / Observação
0. Exigências gerais
0.1 | ART do responsável técnico (Lei 6.496/77) | ANEXO II – ART | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: inserir ART do responsável técnico
1. Informações cadastrais
1.1 | Identificação do empreendedor (nome, razão social, endereço, CNPJ/IE, contato) | 1.1 Identificação do Empreendedor | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: empreendedor.responsavel; A VERIFICAR: empreendedor.telefone; A VERIFICAR: empreendedor.email
1.2 | Empresa responsável pelo estudo e equipe técnica (CPF, registro, ART) | 1.2 Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do Estudo Ambiental | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: nome; A VERIFICAR: responsavel_tecnico.nome; A VERIFICAR: responsavel_tecnico.cpf; A VERIFICAR: formação; A VERIFICAR: responsavel_tecnico.registro; A VERIFICAR: responsavel_tecnico.art
2. Caracterização
2.1 a | Nome do SES | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: nome oficial do sistema
2.1 b | Características técnicas das unidades (ETE, emissário, EEE, UGL) | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: ete.processo; A VERIFICAR: ete.lodo; A VERIFICAR: características – vazão, Hm, potência, volume, material, diâmetro
2.1 c | Bairros a serem atendidos | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: bairros_atendidos
2.1 d | Horizonte de alcance do projeto (anos) | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: horizonte_projeto_anos
2.1 e | Vazão de alcance de plano da ETE (L/s) | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: ete.vazao_fim_plano_ls
2.1 f | Vazão outorgada de lançamento (L/s) | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: corpo_receptor.vazao_outorgada_ls; A VERIFICAR: corpo_receptor.outorga_lancamento
2.1 g | Distância da ETE a núcleos populacionais | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: ete.distancia_nucleo_populacional_m
2.1 h | População de alcance de projeto | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_hab; A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_ano
2.1 i | População de fim de plano | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: populacao.final_plano_hab; A VERIFICAR: populacao.final_plano_ano
2.1 j | Forma de disposição final do efluente | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: corpo_receptor.nome
2.1 k | Coordenadas do ponto de lançamento (UTM SIRGAS 2000) | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: corpo_receptor.ponto_lancamento_utm_e; A VERIFICAR: corpo_receptor.ponto_lancamento_utm_n
2.1 l | Localização das EEE e ETE (rua, coordenadas, situação da área) | 2.1 Descrição Resumida do Empreendimento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: rua de cada unidade e se a área é pública, da Sanepar ou objeto de desapropriação.
2.2 | Plantas: área, recursos hídricos/APP, bacias de esgotamento, faixa de domínio, unidades, acessos, lançamento | 2.2 Plantas do Sistema | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: bacias de esgotamento (planta Sanepar), faixa de domínio e interferências (viário, cursos d'água, adutoras, gasodutos, patrimônio), acessos provisórios e definitivos à ETE e ponto de lançamento – plantas nos Anexos.
2.3 | Estimativa de populações e vazões ano a ano | 2.3 Estimativa de População e Vazões | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_ano; A VERIFICAR: populacao.inicio_plano_hab; A VERIFICAR; A VERIFICAR: populacao.final_plano_ano; A VERIFICAR: populacao.final_plano_hab
2.4 | Água de fornecimento (manancial, captação, vazão, parâmetros) | 2.4 Caracterização da Água de Fornecimento ao Sistema | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: manancial.nome; A VERIFICAR: coordenadas da captação que abastece a área atendida; A VERIFICAR: manancial.vazao_outorgada_ls; A VERIFICAR: manancial.outorga_captacao; A VERIFICAR: turbidez, cor, pH, ferro, manganês, coliformes – dados da Sanepar
3. Diagnóstico ambiental
3.1 | Uso e ocupação do solo | 3.1 Uso e Ocupação do Solo | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: classes de uso do solo na área das unidades (ver uso_solo_mapbiomas no resumo temático).
3.2 | Área do empreendimento e vizinhança | 3.2 Área do Empreendimento e sua Vizinhança | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: descrição da vizinhança das unidades (residências, atividades, distância a núcleos populacionais), com fotos datadas.
3.3 | Recursos hídricos existentes na área | 3.3 Recursos Hídricos Existentes na Área | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: cursos d'água, nascentes e corpo receptor; número de travessias e extensão em APP (ver resumo temático).
3.4 | Descrição geológico-geotécnica da área da ETE | 3.4 Descrição Geológico-Geotécnica da Área da ETE | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: unidade geológica e litotipos na área da ETE (resumo temático: geologia/litoestratigrafia), sondagens, nível do lençol freático e capacidade de suporte do terreno frente à alternativa tecnológica.
3.5 | Terrenos alagadiços ou sujeitos a inundação | 3.5 Feições da Área, Terrenos Alagadiços ou Sujeitos a Inundação | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: presença de várzeas, campos alagados (MapBiomas "Campo Alagado"), cota de inundação em relação à ETE.
3.6 | Suscetibilidade do terreno à erosão | 3.6 Suscetibilidade do Terreno à Erosão | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: combinar classes de solo e de declividade das unidades (resumo temático) para indicar a suscetibilidade à erosão.
3.7 | Geomorfologia / relevo | 3.7 Caracterização da Geomorfologia e do Relevo | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: unidade geomorfológica, altitudes e formas de relevo das unidades (resumo temático).
3.8 | Cobertura vegetal na área de intervenção | 3.8 Cobertura Vegetal na Área de Intervenção | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: enquadramento fitogeográfico, vegetação na área de intervenção e necessidade de supressão.
3.9 | Áreas de Preservação Permanente | 3.9 Áreas de Preservação Permanente | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: extensão/área das unidades em APP (resumo temático) e justificativa de utilidade pública (art. 3º, VIII, b).
3.10 | Reserva Legal | 3.10 Reserva Legal | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: ocorrência de Reserva Legal nos imóveis afetados (CAR/SICAR – colocar os shapefiles em dados/car/ e regenerar o mapa de APP), estado de conservação e localização.
3.11 | Unidades de Conservação | 3.11 Unidades de Conservação | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: existência de Unidades de Conservação municipais, estaduais e federais na área e no entorno (dados/oficiais/FONTES.yaml – camada ucs).
3.12 | Vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos | 3.12 Vestígios Arqueológicos, Históricos ou Artísticos | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: consulta ao IPHAN (CNSA/SICG) para a área do empreendimento.
3.13 | Reservas indígenas, quilombolas, monumentos naturais e bens tombados | 3.13 Reservas Indígenas, Áreas Quilombolas, Monumentos Naturais e Bens Tombados | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: consulta à FUNAI, INCRA/Fundação Cultural Palmares e ao patrimônio tombado estadual e municipal.
3.14 | Áreas passíveis de desapropriação | 3.14 Áreas Passíveis de Desapropriação | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: imoveis_terceiros
3.15 | Compatibilidade com a legislação e o Plano Municipal de Saneamento | 3.15 Compatibilidade com a Legislação Incidente | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: compatibilidade com o zoneamento municipal (Certidão de uso do solo – Anexo II da IN 37), legislação estadual e federal, áreas de interesse ambiental e o Plano Municipal de Saneamento Básico ([A VERIFICAR: pca.pmsb
4. Projeto básico
4.1 | Descrição do sistema de esgotos | 4.1 Descrição do Sistema de Esgotos Sanitários | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: descrição desde a rede coletora, coletores-tronco, interceptores, estações elevatórias e linhas de recalque, emissários, ETE e emissário final.
4.2 | Bacias de esgotamento | 4.2 Bacias de Esgotamento | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: bacias de esgotamento cujas contribuições serão encaminhadas à ETE (planta da Sanepar nos Anexos).
4.3 | Estimativa de populações e vazões | 4.3 Estimativa de Populações e Vazões | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: metodologia da projeção (dados censitários, informações locais e regionais) e distribuição espacial.
4.4 | Características dos esgotos sanitários | 4.4 Características dos Esgotos Sanitários | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: características qualitativas do esgoto bruto (DBO, DQO, SST, N, P, coliformes) e eventuais contribuições industriais.
4.5 | Identificação e caracterização do corpo receptor | 4.5 Corpo Receptor | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: corpo_receptor.nome; A VERIFICAR: corpo_receptor.bacia; A VERIFICAR: corpo_receptor.classe; A VERIFICAR: vazão de referência (Q95/Q7,10) e capacidade de autodepuração.
4.6 | ETE (NBR 12209): topografia, sondagens, sistema, dimensionamento, lodo | 4.6 Estação de Tratamento de Esgoto | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR; A VERIFICAR: ete.processo; A VERIFICAR: DBO, DQO, SST, conforme CONAMA 430/2011 e outorga; A VERIFICAR: ete.lodo
4.7 | EEE e linhas de recalque (NBR 12208) | 4.7 Estações Elevatórias de Esgoto e Linhas de Recalque | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: elevatorias; A VERIFICAR: vazões de projeto, dimensionamento hidráulico e gerenciamento dos resíduos do gradeamento e caixas de areia.
4.8 | Unidades de transporte | 4.8 Unidades de Transporte | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: dimensionamento hidráulico da rede coletora, coletores e interceptores.
4.9 | Emissário final | 4.9 Emissário Final | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: dimensionamento hidráulico, dispositivo de lançamento e planta planialtimétrica do percurso.
5. Controle ambiental
5.1 | Efluentes líquidos (caracterização, tratamento, drenagem) | 5.1 Efluentes Líquidos | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: ajustar ao empreendimento.; A VERIFICAR: banheiros químicos ou ligação à rede no canteiro; efluentes das instalações de apoio encaminhados ao início do tratamento da ETE.; A VERIFICAR: pca.drenagem_pluvial
5.2 | Resíduos sólidos (identificação, gerenciamento, armazenamento) | 5.2 Resíduos Sólidos | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: quantidades estimadas.; A VERIFICAR: pca.residuos_operacao; A VERIFICAR: localização e características, conforme ABNT NBR 11174 e NBR 12235.
5.3 | Atividades de apoio (produtos químicos, cortes/aterros, mão de obra, cronograma) | 5.3 Atividades de Apoio | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: pca.produtos_quimicos; A VERIFICAR: pca.cortes_aterros; A VERIFICAR: pca.mao_de_obra_implantacao; A VERIFICAR: pca.mao_de_obra_operacao; A VERIFICAR: qualificação técnica dos operadores.; A VERIFICAR: pca.cronograma_meses; A VERIFICAR: cronograma físico por etapa.
6. Impactos
6 | Impactos ambientais e medidas mitigadoras ou compensatórias | 6 Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras ou Compensatórias | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: validar a matriz frente às características do empreendimento.
7. Conclusão
7 | Conclusão quanto à viabilidade ambiental | 7 Conclusão | PARCIALMENTE ATENDIDO | A VERIFICAR: síntese dos impactos mais relevantes deste empreendimento (APP, supressão, desapropriações) e das medidas propostas.

## Resumo
Grupo | Total | ATENDIDO | PARCIALMENTE ATENDIDO | NÃO ATENDIDO
0. Exigências gerais | 1 | 0 | 1 | 0
1. Informações cadastrais | 2 | 0 | 2 | 0
2. Caracterização | 15 | 0 | 15 | 0
3. Diagnóstico ambiental | 15 | 0 | 15 | 0
4. Projeto básico | 9 | 0 | 9 | 0
5. Controle ambiental | 3 | 0 | 3 | 0
6. Impactos | 1 | 0 | 1 | 0
7. Conclusão | 1 | 0 | 1 | 0
TOTAL | 47 | 0 | 47 | 0